院内招标采购文件

项目编号：ZSYYCGZX20251007-04

项目名称：心肺复苏机

浙江中医药大学附属第三医院

2025年10月

# 浙江中医药大学附属第三医院

# 心肺复苏机院内招标公告

- 采购项目编号：ZSYYCGZX20251007-04

- 采购项目名称：心肺复苏机

三、采购方式：院内竞争性磋商

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 预算金额（元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏机 | 1套 | 20万 | 详见技术要求 |

五、投标人资格要求：

（一）基本条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定条件：

（1）接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

（2）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体；

六、供应商报名时间及地点等：

1.有意向的合格供应商可联系浙江中医药大学附属第三医院采购中心报名，报名截止时间为2025年10月28日16：30。报名时请提供以下材料、证件（发邮箱，邮箱标题格式如下：项目名称+项目编号+公司全称）：有效的企业法人营业执照副本原件及复印件，法定代表人授权委托书及经办人身份证原件及复印件等，以上复印件均需加盖单位公章，同时发送Excel格式报名表至邮箱478111557@qq.com，报名表见附件。未报名不得参加投标。

2. 招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行下载。

七、投标截止时间：2025年10月29日13：20（周三下午），参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理人（以下称投标人代表）必须随带本人居民身份证或公安机关出具的临时居民身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）和投标文件准时到达开标现场应标。逾期迟到取消投标资格

八、投标地点：浙江中医药大学附属第三医院行政区三楼会议室（武林巷二号）

九、开标时间：2025年10月29日14：00（周三下午）

十、开标地点：浙江中医药大学附属第三医院行政区三楼会议室（武林巷二号）

十一、评标时间：2025年10月29日14：00（周三下午）

十二、投标文件份数：	提供一式三份，其中报价文件正本一份，副本二份；商务技术文件正本一份，副本二份；	报价文件和商务技术文件须分别装订成册，采用胶装（粘贴方式装订），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

十三、采购人、采购人地址及联系方式：

采购人：浙江中医药大学附属第三医院

采购人地址：杭州市莫干山路219号

联系人：黄老师（0571-88393587）

项目咨询：游老师（0571-88374945  /18958077860）

附件：报名表

（Excel格式发邮箱478111557@qq.com）

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 地址 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 委托人 |  | 联系电话 |  |
| 邮箱地址 |  | 备注 |  |

# 第一章 投标人须知

一、投标文件组成：

投标人应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。投标人必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求均应填写偏离表。

1.1报价文件

（1）初始报价一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	投标人认为有必要提供的其它文件。

1.2商务技术文件（首页必须为目录页，且含页码，以供查阅）

（1）资格证明文件：

（1）资格证明文件：

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.参与投标活动的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）投标函；

（3）供货清单；

（4）随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具清单表；

（5）产品性能说明；

（6）技术规格明细表机（响应偏离表）；

（7）投标机型浙江省内医疗机构用户名单；

（8）法定代表人资格证明书；

（9）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

（10）法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

（11）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（12）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

（13）产品的合格证书复印件（如3C证书等）（如适用）

（14）投标机型的样本或彩页

（15）投标人认为有必要提供的其它文件。

### 1.3 投标文件的编制

1.3.1 投标文件应按照本章1.2款中规定的顺序及采用“投标文件格式”中提供的格式进行编制。

1.3.2投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印，并注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

1.3.3投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标文件签署人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

1.3.4由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

### 1.4 投标报价

▲1.4.1本次投标报价为含税人民币价。

1.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

1.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲1.4.4 本次投标报价采用二次报价方式，以磋商谈判后的二次承诺报价为最终报价。

## 二、投标

### 2.1 投标文件的密封及标记

2.1.1投标文件应按以下方法密封

投标文件密封要求在密封袋封皮上写明招标项目编号、项目名称、投标人名称、所投标项名称、投标文件名称（”报价文件”或“商务技术文件”）、“在投标截止时间（  年  月  日  时  分）前不得启封”。封口处应有盖单位公章或投标授权代表签字（或盖章）。

2.1.2如果投标人未按上述要求加写标记，采购人对投标文件的误拆和提前启封不负责任。

2.1.3投标文件份数：	提供一式三份，其中报价文件正本一份，副本二份；商务技术文件正本一份，副本二份。

2.1.4投标文件装订要求：	报价文件和商务技术文件须分别装订成册，采用胶装（粘贴方式装订），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

### 2.2 投标人不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）符合医院内控要求的其他采购方式组织采购；

- 2.3 响应情况

- 2.3.1采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。

- 2.3.2采购文件中凡标注“△”的条款为重要参数要求，根据响应情况进行评分处理。

# 第二章  采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏机 | 1套 | 合同签订之日起30天 | 浙江中医药大学附属第三医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标人须提供的其他资料 |  |  |  |

- 二、招标技术要求

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式电动胸腔按压机，适合院内院外心肺复苏急救。 |  |
| 2 | 按压技术：3D按压，采用结合胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 |  |
| △3 | 按压频率：按压频率 ≥100次/分钟，调节档位≥3档可调。（提供注册证技术附页或注册时备案的说明书，列明投标文件所在页码）。 |  |
| 4 | 按压频率精度：按压频率范围100次/分钟至120次/分钟，误差为：±1 次/分钟。 |  |
| △5 | 按压深度：按压深度范围30mm至55mm，调节档位≥3档可调。 |  |
| 6 | 按压深度精度：按压深度范围30mm至55mm内，按压深度允许误差≤±2mm。 |  |
| 7 | 按压释放比范围: 50%±5%。 |  |
| 8 | 按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。无15：2模式，避免为儿童患者实施机械按压的风险。 |  |
| △9 | 支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥60°。（提供注册证技术附页或注册时备案的说明书，列明投标文件所在页码） |  |
| 10 | 电磁兼容：满足YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容-要求和试验》的要求。 |  |
| ▲11 | 电动电控 |  |
| 12 | 单块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60分钟。 |  |
| 13 | 动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于300次。 |  |
| 14 | 主机具有电池电量指示灯，无需开机，即可直观检查电池电量。 |  |
| 15 | 防电击类型分类：II 类，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用； |  |
| △16 | 最低持续工作温度：≤-10℃，满足寒冬野外急救需求（提供注册证技术附页或注册时备案的说明书，列明投标文件所在页码）。 |  |
| 17 | 最高持续工作作温度：≥ +45℃，满足炎夏野外急救需求。 |  |
| 18 | 最高持续工作相对湿度：≥90%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求。 |  |
| 19 | 存储温度：-40℃至70℃ |  |
| △20 | 防电击的程度分类：CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用。（提供产品铭牌标签实物拍摄或检测报告，列明投标文件所在页码）。 |  |
| 21 | 工作大气压力（存储或工作）：57Kpa-106Kpa，含60Kpa（约海拔高度3700米），适应高海拔救援。 |  |
| 22 | 防护程度分类：≥IP33。 |  |
| 23 | 预期使用寿命：≥10年。 |  |
| △24 | 主机（含电池）重量：≤2.3Kg，小巧轻便，便于临床操作（提供注册证技术附页或注册时备案的说明书，列明投标文件所在页码）。 |  |
| △25 | 主机高度≤17.6cm，便于在负压隔离仓内实施心肺复苏。（提供产品实物测量照片或说明书或彩页技术参数，列明投标文件所在页码）。 |  |
| △26 | 无背板设计，以避免因背板造成胸腔压力不足的情况。（需提供设备彩页图片佐证，列明投标文件所在页码） |  |
| 27 | 主机长方形设计，机身长与宽（非底座）差值范围：45mm-55mm；绑带固定在设备长边处，避免设备工作时移位。 |  |
| 28 | 具有蓝牙功能，主机可与平板电脑建立蓝牙连接，平板电脑能接收并显示按压数据。 |  |
| 29 | 可配胸腔按压反馈仪。 |  |
| 30 | 采用加速度传感技术和压力传感技术结合的技术原理，能精确的监测按压深度、频率、胸腔回弹。 |  |
| 31 | 自动同步录音，并可实时保存录音数据，且可储存至少8G的录音数据。 |  |
| ▲32 | 胸腔按压反馈装置可用于心肺复苏培训及临床抢救（提供医疗器械注册证。 |  |
| 33 | 采用蓝牙无线传输技术 |  |
| 34 | 深度监测范围：20-90mm, ±2mm。 |  |
| 35 | 频率监测范围：40-180次/分钟，±2次/分钟。 |  |
| 36 | 胸腔回弹监测：提供按压时胸腔是否充分回弹的实时反馈。 |  |
| 37 | CPR数据回顾分析：可与配套软件进行录音同步回放，回访每次按压深度、按压频率、按压时间、CCF等数据及波形趋势图，并可设置再分析开始点、结束点进行局部数据再计算。 |  |
| 38 | 数据储存：具备按压数据自动存储功能，且可储存不低于8G的数据。 |  |
| 39 | 采用锂电池供电的方式，连续工作时间大于4小时。 |  |
| 40 | 语音提示、录音功能可选择关闭/开启。 |  |
| 41 | 深度监测范围：20-90mm, ±2mm。 |  |
| 42 | 频率监测范围：40-180次/分钟，±2次/分钟。 |  |
| 43 | 胸腔回弹监测：提供按压时胸腔是否充分回弹的实时反馈。 |  |
| 44 | CPR数据回顾分析：可与配套软件进行录音同步回放，回访每次按压深度、按压频率、按压时间、CCF等数据及波形趋势图，并可设置再分析开始点、结束点进行局部数据再计算。（提供软件功能以及按压质量报告截图证明）。 |  |
| ▲45 | 保修≥3年， 提供原厂售后服务承诺 |  |
| ▲46 | 请提供设备的详细参数及配置清单 |  |

# 第三章  评标办法

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品销售业绩：评委对本次相同型号投标产品自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件（含关键页）得1分，给分0-3分，最高得3分。 | 3分 |
| 2 | 投标机型的技术和性能等响应偏离情况：评委对投标货物的技术和性能综合评价，根据提供技术参数响应偏离情况进行给分0-47分。对应于采购文件第二章“采购内容及需求”的符合度，每一条带”△”的条款不满足采购文件要求的扣3分，其余每一条条款不满足采购文件要求的扣1分，扣完为止。（如要求提供证明材料未按要求提供的，视为不满足采购文件要求。） | 47分 |
| 3 | 投标机型的配置：评委对投标货物的配置进行综合评价，给分0-5分。 | 5分 |
| 4 | 运行成本，消耗品或易耗品价格：评委对消耗品或易耗品价格进行综合评价，给分0-5分。 | 5分 |
| 5 | 安装、培训方案：根据安装调试方案及培训方案进行评价，得分0-5分。 | 5分 |
| 6 | 保修年限及维修能力等：评委对制造商的保修年限、维修能力及维修成本等综合评审，给分0-5分。 | 5分 |
| 合 计（70分） |  | 70分 |

2）价格分

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

第四章  采购合同

浙江中医药大学附属第三医院

医疗设备采购合同

合同编号：

甲方：浙江中医药大学附属第三医院             电话：0571-88374945

乙方：                                       电话：

签约地点：杭州                               采购方式：院内招标

一、货物内容及合同价格：                                金额单位：人民币元

| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 | 成交总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写： 元整 小写：￥ 00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、详细配套见合同附件（配置清单）；2、成交总价包含货物到达医院指定地点并能正常使用所需的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准、注册证：

乙方提供的货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的产品。

医疗器械注册证：

三、交货时间：

合同签订后30天内。

四、交货地点：

浙江中医药大学附属第三医院（莫干山路院区）。

五、质保期：

保修    年。

六、货物包装：

乙方提供的货物包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

七、安装验收：

乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方完成调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

八、付款方式：

验收合格后三个月内付清。

九、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒收更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议及诉讼：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、知识产权：

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分不会侵犯任何第三方的知识产权。

十二、产权担保：

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十三、合同生效及其他：

1、本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章生效。

2、合同执行中涉及采购内容和金额修改或者补充的，须经双方协商同意后签署补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件、承诺书等（如适用）与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

5、本合同一式三份，甲方留存二份，乙方执一份。

甲方（盖章）：浙江中医药大学附属第三医院     乙方（盖章）：

地址：杭州市莫干山路219号                  地址：

电话：0571-88374945					                         电话：

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

签字日期：     年   月    日                签字日期：    年    月    日

附件：

配置清单

# 第五章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

投标人：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）投标人认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 标项内容 | 型号和规格 | 数量 |  | 制造商名称和国籍 | 保修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

| 选购件 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价说明：

1）本项目价格包括设备费及相关服务费。

2）	设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。

3）	相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。

5）	表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

6）	各分项报价应合理，且不得低于成本。

7）	表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 4、	投标人认为有必要提供的其它文件

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

投标人：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（首页必须为目录页，且含页码，以供查阅）

（1）资格证明文件：

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.参与投标活动的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）投标函；

（3）供货清单；

（4）随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具清单表；

（5）产品性能说明；

（6）技术规格明细表（响应偏离表）；

（7）投标机型浙江省内医疗机构用户名单；

（8）法定代表人资格证明书；

（9）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

（10）法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

（11）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（12）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

（13）产品的合格证书复印件（如3C证书等）（如适用）

（14）投标机型的样本或彩页

（15）投标人认为有必要提供的其它文件。

## 1、资格证明文件

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b）投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

承诺函

浙江中医药大学附属第三医院：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）  院内招标采购活动，并做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

## 日期：  年  月  日

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）特定资格条件：无。

2、投标函格式

投标函

浙江中医药大学附属第三医院：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本 1  份，副本 2 份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 3、供货清单

供货清单

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 4、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单表格式

随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

（该价格应保持三年以上）

价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 总价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具是指为方便甲方使用而提供的、产品能够正常运行并达到采购文件性能之外的辅助性物品。

- 采购文件中所列随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具为采购人要求必须配送，投标人应在此表中列出。

- 除采购文件中所列内容外，投标人自行配送随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具的，请在此表中列出。

- 此表仅提供了表格形式，可扩展。投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 5、产品性能说明

## 6、技术规格响应偏离表

技术规格明细表（响应偏离表）

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 7、投标机型2022年1月1日起（以合同签定时间为准）用户名单

投标机型2022年1月1日起（以合同签定时间为准）用户名单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附证明材料：合同复印件加盖公章（含有效页）

## 8、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致浙江中医药大学附属第三医院：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 10、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## （适用于按医疗器械管理的货物）；

## 11、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

## 12、产品的合格证书复印件（如3C证书等）（如适用）

## 13、投标机型的样本或彩页

## 14、	投标人认为有必要提供的其它文件。